**Załącznik nr 1 do druku oferta**

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY**

**LAMPA DO NAŚWIETLAŃ PROMIENIAMI IR -cz I**

**Wykaz asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **VAT  w [%]** | **Wartość** | **Wartość** |
| **netto zł** | **brutto zł** |
| **1.** | **lampa do naświetleń PROMIENIAMI IR (światłem podczerwonym)**  **LAMPA TERAPEUTYCZNA typu sollux**  **Z MożliwośCIĄ naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B**   * **filtry czerwony i niebieski łatwo mocowane na promienniku – PO 2 SZTUKI** * **umocowana mobilnym METALOWYM stojaku/STATYWIE zaopatrzonym w kółka i blokady hamulcowe** * **możliwość łatwej i stabilnej regulacji wysokości w zakresie 120-190 cm** * **możliwość łatwej regulacji światła lampy w różnym kierunku.** * **Posiada automatyczne chłodzenie tubusa** * **posiada siatkę zabezpieczającą filtr i promiennik** * **posiada wbudowany w obudowę sterownik Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA parametrów, tj.:** * **Intensywności świecenia żarówki: 10 - 99 %** * **czasu zabiegu 1-30 minut**   **Parametry techniczne:**   * **maksymalna moc żarówki: do 375 W** * **pobór mocy maks: 450 W** * **wysokość urządzenia na statywie: min. 1,2 m, maks. 1,9 m** * **wymiar podstawy statywu.: maks. 0,5 x 0,6 m** * **masa statywu z lampą: 13-14 kg (z żarówką i filtrem)** * **zasilanie: 230 V, 50/60 Hz** | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem** |  |  |  |

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto:……………………….zł, słownie złotych…………………..…………………….........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brutto:……………..……...zł, słownie złotych………………………………...................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powyższe kwoty należy wprowadzić do DRUKU OFERTA.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… …………….. r.  miejscowość data | ……………………………………  podpis |