**Załącznik nr 5 do druku oferta**

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY**

**AKCESORIA MEDYCZNE – cz. V**

**Wykaz asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **VAT  w [%]** | **Wartość** | **Wartość** |
| **netto zł** | **brutto zł** |
| **1.** | **ELEKTRODY do EKG(HOLTER, TEST WYSIŁKOWY)**   * dla dorosłych * jednorazowego użytku * na bazie gąbki PE * z języczkiem do mocowania kabla * pakowane po 30 lub 50 szt * z terminem ważności 24 m-ce | **2** | **Op.** |  |  |  |  |
| **2.** | **ZESTAW RUREK USTNO-GARDŁOWYCH**   * zestaw rurek ustno-gardłowych (do udrażniania dróg oddechowych) * sterylne, pojedynczo pakowane * z ochroną przed przegryzieniem języka * w rozmiarach: 40,50,60,70,80,90,100,110 mm * z terminem ważności min 24m-ce | **2** | **zestaw** |  |  |  |  |
| **3.** | **CEWNIK DO PODAWANIA TLENU Z DRENEM**   * cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy) * uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu * pojedynczo pakowany * sterylny * jednorazowego użytku * z terminem ważności min 24m-ce | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **4.** | **RURKA INTUBACYJNA**   * Rurka intubacyjna * z mankietem niskociśnieniowym * z tworzywa sztucznego * pojedynczo pakowana * sterylna * jednorazowego użytku * w rozmiarach: * 5,0 mm - 2 szt. * 5,5 mm – 2 szt. * 6,0 mm - 2 szt. * 6,5 mm – 2 szt. * 7,0 mm - 2 szt. * 8,0 mm – 2 szt. * 8,5 mm – 2 szt. * 9,0 mm – 2 sz.t * z terminem ważności min 24m-ce | **16** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **5.** | **MASKA DO WORKA AMBU ANESTETYCZNA**   * maska anestetyczna (twarzowa) do sztucznego oddychania * z mankietem powietrznym zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy z zaworem do regulacji ciśnienia * jednorazowego użytku * pojedynczo pakowane * rozmiar 2 – 2 szt. * rozmiar 3 - 2 szt. * rozmiar 4 – 4 szt. * rozmiar 5 – 2 szt. * rozmiar 6- 2 szt. * z terminem ważności min 24m-ce | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **6.** | **MASKA TLENOWA**  **Z REZERWUAREM z DRENEM**   * pojedynczo pakowana * jednorazowego użytku * dla dorosłych – 3 szt. * dla dzieci – 3 szt. * z terminem ważności min 24m-ce | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **7.** | **MASECZKA (ustnik)DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA**- metodą usta-usta   * jednorazowego użytku * wyposażona w plastikowy ustnik i zastawkę zapewniającą pełną ochronę osoby wykonującej reanimację przed wydzieliną * jednorazowego użytku * pojedynczo pakowana * z terminem ważności min 24m-ce | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **8.** | **CEWNIK DO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH**   * sterylny * pojedynczo pakowany * jednorazowego użytku * Z atraumatyczną lekko zaokrągloną specjalną otwartą końcówką * rozmiary: CH 10 4 szt. * CH 14 4 szt. * CH 16 6 szt. * CH 18 6 szt. * z terminem ważności min 24m-ce | **20** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **9.** | **CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY(ELEKTRONICZNY) NARAMIENNY**   * wskaźnik nieregularności tętna(arytmia) * wskaźnik wysokiego ciśnienia * pamięć min. 100 pomiarów * ekran: cyfrowy wyświetlacz * uniwersalny mankiet M-L(22-42 cm) * zasilanie: zasilacz i baterie * wskaźnik niskiego poziomu baterii | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **10.** | **KULE ŁOKCIOWE**   * Z RUCHOMĄ PÓŁOTWARTĄ OBEJMĄ * Z ERGONOMICZNYM UCHWYTEM * Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | **2** | **pary** |  |  |  |  |
| **11.** | **STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI oraz WSTRZYKIWAŃ**   * siedzisko, oparcie i podłokietniki z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji * możliwość zmiany położenia siedziska, podłokietnika oraz możliwość pobierania krwi zarówno na prawym, jak i lewym ramieniu pacjenta * regulowana wysokość podłokietnika * w zestawie półka wspomagająca pracę personelu medycznego * stabilna, stalowa konstrukcja * maksymalne obciążenie do 150 kg * Wymiary: * wysokość całkowita do 85-90 cm, * szerokość całkowita do 85-90 cm, * głębokość całkowita do 75-80 cm, * szerokość podstawy do 65-70 cm, * głębokość podstawy do 65-70 cm * tapicerowane ekoskórą w kolorze beżowym lub brązowym | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **12.** | **LARYNGOSKOP I ŁYŻKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU/JEDNORAZOWY ZESTAW LARYNGOSKOPOWY**   * JEDNORAZOWA RĘKOJEŚĆ I ŁYŻKI * GOTOWY DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU * DO STOSOWANIA U DOROSŁYCH I DZIECI * WYRAŹNE OZNACZENIE JAKO INSTRUMENTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **13.** | **PĘSETA CHIRURGICZNA**   * STERYLNA * PLASTIKOWA * POJEDYNCZO PAKOWANA * WYRÓB MEDYCZNY * z terminem ważności min 24m-ce | **15** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Razem** |  |  |  |

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto:……………………….zł, słownie złotych…………………..…………………….........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brutto:……………..……...zł, słownie złotych………………………………...................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powyższe kwoty należy wprowadzić do DRUKU OFERTA.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… …………….. r.  miejscowość data | ……………………………………  podpis |