**Załącznik nr 5 do druku oferta**

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY**

**AKCESORIA MEDYCZNE – cz. V**

 **Wykaz asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **VAT w [%]** | **Wartość** | **Wartość** |
| **netto zł** | **brutto zł** |
| **1.** | **ELEKTRODY do EKG(HOLTER, TEST WYSIŁKOWY)*** dla dorosłych
* jednorazowego użytku
* na bazie gąbki PE
* z języczkiem do mocowania kabla
* pakowane po 30 lub 50 szt
* z terminem ważności 24 m-ce
 | **2** | **Op.** |  |  |  |  |
| **2.** | **ZESTAW RUREK USTNO-GARDŁOWYCH*** zestaw rurek ustno-gardłowych (do udrażniania dróg oddechowych)
* sterylne, pojedynczo pakowane
* z ochroną przed przegryzieniem języka
* w rozmiarach: 40,50,60,70,80,90,100,110 mm
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **2** | **zestaw** |  |  |  |  |
| **3.** | **CEWNIK DO PODAWANIA TLENU Z DRENEM*** cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy)
* uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu
* pojedynczo pakowany
* sterylny
* jednorazowego użytku
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **4.** | **RURKA INTUBACYJNA*** Rurka intubacyjna
* z mankietem niskociśnieniowym
* z tworzywa sztucznego
* pojedynczo pakowana
* sterylna
* jednorazowego użytku
* w rozmiarach:
* 5,0 mm - 2 szt.
* 5,5 mm – 2 szt.
* 6,0 mm - 2 szt.
* 6,5 mm – 2 szt.
* 7,0 mm - 2 szt.
* 8,0 mm – 2 szt.
* 8,5 mm – 2 szt.
* 9,0 mm – 2 sz.t
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **16**  | **Szt.** |  |  |  |  |
| **5.** | **MASKA DO WORKA AMBU ANESTETYCZNA*** maska anestetyczna (twarzowa) do sztucznego oddychania
* z mankietem powietrznym zapewniającym dobre dopasowanie do twarzy z zaworem do regulacji ciśnienia
* jednorazowego użytku
* pojedynczo pakowane
* rozmiar 2 – 2 szt.
* rozmiar 3 - 2 szt.
* rozmiar 4 – 4 szt.
* rozmiar 5 – 2 szt.
* rozmiar 6- 2 szt.
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **6.** | **MASKA TLENOWA****Z REZERWUAREM z DRENEM*** pojedynczo pakowana
* jednorazowego użytku
* dla dorosłych – 3 szt.
* dla dzieci – 3 szt.
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **7.** | **MASECZKA (ustnik)DO SZTUCZNEGO ODDYCHANIA**- metodą usta-usta* jednorazowego użytku
* wyposażona w plastikowy ustnik i zastawkę zapewniającą pełną ochronę osoby wykonującej reanimację przed wydzieliną
* jednorazowego użytku
* pojedynczo pakowana
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **8.** | **CEWNIK DO ODSYSANIA DRÓG ODDECHOWYCH*** sterylny
* pojedynczo pakowany
* jednorazowego użytku
* Z atraumatyczną lekko zaokrągloną specjalną otwartą końcówką
* rozmiary: CH 10 4 szt.
* CH 14 4 szt.
* CH 16 6 szt.
* CH 18 6 szt.
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **20**  | **Szt.** |  |  |  |  |
| **9.** | **CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY(ELEKTRONICZNY) NARAMIENNY*** wskaźnik nieregularności tętna(arytmia)
* wskaźnik wysokiego ciśnienia
* pamięć min. 100 pomiarów
* ekran: cyfrowy wyświetlacz
* uniwersalny mankiet M-L(22-42 cm)
* zasilanie: zasilacz i baterie
* wskaźnik niskiego poziomu baterii
 | **2**  | **Szt.** |  |  |  |  |
| **10.** | **KULE ŁOKCIOWE*** Z RUCHOMĄ PÓŁOTWARTĄ OBEJMĄ
* Z ERGONOMICZNYM UCHWYTEM
* Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI
 | **2** | **pary** |  |  |  |  |
| **11.** | **STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI oraz WSTRZYKIWAŃ*** siedzisko, oparcie i podłokietniki z materiału nadającego się do mycia i dezynfekcji
* możliwość zmiany położenia siedziska, podłokietnika oraz możliwość pobierania krwi zarówno na prawym, jak i lewym ramieniu pacjenta
* regulowana wysokość podłokietnika
* w zestawie półka wspomagająca pracę personelu medycznego
* stabilna, stalowa konstrukcja
* maksymalne obciążenie do 150 kg
* Wymiary:
* wysokość całkowita do 85-90 cm,
* szerokość całkowita do 85-90 cm,
* głębokość całkowita do 75-80 cm,
* szerokość podstawy do 65-70 cm,
* głębokość podstawy do 65-70 cm
* tapicerowane ekoskórą w kolorze beżowym lub brązowym
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **12.** | **LARYNGOSKOP I ŁYŻKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU/JEDNORAZOWY ZESTAW LARYNGOSKOPOWY** * JEDNORAZOWA RĘKOJEŚĆ I ŁYŻKI
* GOTOWY DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU
* DO STOSOWANIA U DOROSŁYCH I DZIECI
* WYRAŹNE OZNACZENIE JAKO INSTRUMENTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **13.** | **PĘSETA CHIRURGICZNA** * STERYLNA
* PLASTIKOWA
* POJEDYNCZO PAKOWANA
* WYRÓB MEDYCZNY
* z terminem ważności min 24m-ce
 | **15** | **Szt.** |  |  |  |  |
|   |  |  |  | **Razem** |  |  |  |

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto:……………………….zł, słownie złotych…………………..…………………….........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brutto:……………..……...zł, słownie złotych………………………………...................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powyższe kwoty należy wprowadzić do DRUKU OFERTA.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… …………….. r.miejscowość data | ……………………………………podpis |