**Załącznik nr 6 do druku oferta**

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY**

**Drobny sprzęt i akcesoria rehabilitacyjne, medyczne i pomocnicze – cz. VI**  
**Wykaz asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **VAT  w [%]** | **Wartość** | **Wartość** |
| **netto zł** | **brutto zł** |
|  | **LEŻAK DO JASKINI SOLNE lafuma**   * składany fotel relaksacyjny, siedzisko wykonane z siateczki odpornej na czynniki zewnętrzne (materiał   połączenie polyestru z pcv)   * Odporność na zmiany koloru pod wpływem UV. * łatwa pielęgnacja. * mechanizm regulacji nachylenia, z zastosowaniem drążków teleskopowych i blokady w wybranej pozycji. * wszystkie użyte materiały odporne na długotrwałe działanie wilgoci. * płynna regulacja oparcia i podnóżka od pozycji siedzącej do leżakowej, * blokada położenia, * regulowany, ergonomiczny szeroki podgłówek, * fotel wykonany z wytrzymałych lekkich stalowych rurek średnicy 20-25 mm, * siedzisko z siateczki batyline, zawieszone na elastycznych klipsach, * nieprzesuwająca się poprzeczka pod nogi, * stabilne na nierównej powierzchni. * podłokietniki plastikowe, * kolor: odcień grafitu * waga: 7-8 kg * rozmiar – po złożeniu : 96x71x17,5 cm±5CM * rozmiar – po rozłożeniu: 83x71x113 cm±5CM | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Taśma lateksowa do ćwiczeń w rolce**   * Opór – mocny (kolor: NIEBIESKI) * Wymiary – dł.45-50m/szer.14-15cm | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PÓŁWAŁEK REHABILITACYJNY**   * tapicerowany ekoskórą * wypełniony gąbką * wymiarach 60x19x9±1CM | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **podwieszka dwustawowa do podwieszeń - osprzęt UGUL**   * Podwieszka dwustawowa PELOTA * Podwieszka z tkaniny, pikowana, * Pelota skórzana 160x80mm±2mm, pas 40x1350mm±2MM | **20** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **zagłówek do kąpieli w wannie**   * zagłówek z materiału umożliwiającego dezynfekcję środkami na bazie alkoholu * Materiał elastyczny, nie nasiąkający WODĄ * ergonomiczny kształt * kolor biały * Wymiary: grubość 3-10cm, szerokość   15-30cm, wysokość 15-25cm   * mocowanie przy pomocy przyssawek | **7** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Elementy stołu do masażu**  **7- SEGMENTOWEGO SM-E**   * element o wymiarach 25x68cm±1MM * kolor niebieski * materiał ekoskóra | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY STOŁU DO MASAŻU**  **7- SEGMENTOWEGO SM-E**   * ZAGŁÓWEK Z OTWOREM W KSZTAŁCIE GRUSZKI * WYMIARY:   + SZEROKOŚĆ - 38-40CM   + DŁUGOŚĆ – 47-49CM * KOLOR NIEBIESKI * MATERIAŁ EKOSKÓRA | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY STOŁU DO MASAŻU**  **7- SEGMENTOWEGO SM-E**   * PODŁOKIETNIKI * wymiary: * szerokość 20-22cm, * długość 32-34cm * KOLOR NIEBIESKI * MATERIAŁ EKOSKÓRA | **3** | **Pary** |  |  |  |  |
|  | **Elektroda płaska silikonowa**   * Wymiary - 50x100mm±1MM * Otwór wtyku - 2mm | **16** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Torebka wiskozowa do elektrody**   * Wykonana z gąbki do stosowania w zabiegach jonoforezy * Pozwalająca na aplikację środka farmakologicznego na skórę. * Rozmiar dostosowany do pracy z elektrodą silikonową o wymiarach 5x10 cm, wsuwaną do środka | **50** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Elektroda płaska silikonowa**   * Wymiary - 80x120mm±1MM * Otwór wtyku - 2mm | **16** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Torebka wiskozowa do elektrody**   * Wykonana z gąbki do stosowania w zabiegach jonoforezy * Pozwalająca na aplikację środka farmakologicznego na skórę. * Rozmiar dostosowany do pracy z elektrodą silikonową o wymiarach 80x120mm , wsuwaną do środka | **50** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Linka do ćwiczeń UGUL**   * Długość 3750 mm±2MM * do ćwiczeń: czynno-biernych, czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem * Zakończona wzmacnianym metalem otworem na mocowanie karabinka   Wyposażona w: 2 bloczki, karabinek, regulację długości | **12** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **GĄBKI DO ELEKTROD PODCIŚNIENIOWYCH BEZ OTWORÓW do urządzenia VACO 5**  - Ø60MM | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Minutnik**   * minutnik elektroniczny * zasilanie – baterie AA lub AAA * wyświetlacz lcd * odliczanie do tyłu, odmierzanie czasu * maksymalny czas ustawienia - 99,59min * pamięć ostatniej wartości * czas trwania alarmu 60-70sek. * wymiary: * szerokość 6-8cm * wysokość 5-6cm * grubość 2-3cm * wysokość cyfr: minimum 1cm * możliwość umocowania poprzez klamerkę i magnes   możliwość postawienia na płaskiej powierzchni | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **poduszka rehabilitacyjna**   * powlekana ekoskórą * do zapewnienia pacjentowi komfortu w czasie przeprowadzania zabiegów na stole lub kozetce * wypełnienie rozdrobnioną pianką lub gąbką * wymiary: 40x 30cm±5CM | **8** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **obciążniki do elektrod**   * Woreczek do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wypełniony drobnym piaskiem, * łatwo dopasowuje się do powierzchni zabiegu. * wymiary 22 x 30cm±3cM | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **okulary do lasera wysokoenergetycznego**   * Filtr ochronny w zakresie promieniowania 180-1120 nm * Waga 45 -55gR * Rozstaw zauszników 150-155 mm * Zauszniki o regulowanej długości | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Chochle do sauny**  Chochla drewniana do sauny:   * długość 35-45cm | **4** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Stopień rehabilitacyjny metalowy**   * Szerokość: 45-50 cm * Wysokość: 22-24 cm * Głębokość: 24-26 cm * Waga: 3-4 kg | **4** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **komplet linek oporowych do urządzenia Avior**  elastyczne z zakończeniami metalowymi do umocowania na urządzeniu   * linka lekki opór szara dł 34-35cm z zaczepami - 4 szt * linka średni opór czerwona dł 30-31cm z zaczepami - 4 szt * linka mocny opór szara dł 23-24cm z zaczepami -4 szt | **12** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Podwieszki do UGULa**   * wyposażone w zaczepy do podwieszania * Podwieszka ud i ramion- 54x14cm±1CM – 6szt * Podwieszka pod głowę z otworem - 54x14cm±1CM - 2szt * Podwieszka pod miednicę- 75x23cm±1CM - 2szt | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Zestaw do terapii powięziowej IASTM**   * ze stali chirurgicznej * w pokrowcu * W zestawie: * urządzenie wielofunkcyjne – 19-20cm * kierownica – 42-45cm | **1** | **komplet** |  |  |  |  |
|  | **Bańki chińskie**   * Wykonane z silikonu medycznego * Elastyczne, przylegające do skóry * W rozmiarach * 10x6cm ±0,5CM - 1 szt * 8x5cm ±0,5CM - 1 szt * 6x3,5cm ±0,5CM - 1 szt * 4,5x2,5cm ±0,5CM - 1 szt | **4** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PIŁKA rehabilitacyjna TYPU Bobath, Vojta Pushball**   * Kształt kulisty * wytrzymałe na duże obciążenia dynamiczne do 450 kg * wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału * z pompką * średnica 95-100cm | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PIŁKA rehabilitacyjna TYPU Bobath, Vojta Pushball**   * Kształt typu fasolka/orzeszek * WYTRZYMAŁa NA DUŻE OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE DO 350 KG * WYKONANa ZE SPECJALNEGO, ODPORNEGO NA ZNISZCZENIA MATERIAŁU * z pompką * wymiary 50-100CM | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Step do ćwiczeń fitness**   * Wykonany z bardzo trwałego tworzywa * z funkcją trenażera równowagi - * Gumowe podkładki antypoślizgowe * Maksymalne obciążenie: 100kg * Wysokość 5-20cm : regulowana (3 stopnie) co 5cm±0,5CM * Szerokość: 25-30 cm * Długość: 75-80cm | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto:………………………….zł, słownie złotych………………………………................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brutto:………………..……….zł, słownie złotych………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powyższe kwoty należy wprowadzić do DRUKU OFERTA.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………… …………….. r.  miejscowość data | ……………………………………  podpis |