Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY**

**Urządzenia i akcesoria rehabilitacyjne, medyczne i pomocnicze**
**Wykaz asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia** |  **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa netto       [zł]** | **VAT   w [%]** | **Wartość** | **Wartość** |
| **netto zł** | **brutto zł** |
|  | **LEŻAK DO JASKINI SOLNEJ  lafuma*** składany fotel relaksacyjny, siedzisko wykonane z siateczki odpornej na czynniki zewnętrzne (materiał

 połączenie polyestru z pcv)* Odporność na zmiany koloru pod wpływem UV.
* łatwa pielęgnacja.
* mechanizm regulacji nachylenia z zastosowaniem drążków teleskopowych i blokady w wybranej pozycji.
* wszystkie użyte materiały odporne na długotrwałe działanie wilgoci.
* płynna regulacja oparcia i podnóżka od pozycji siedzącej do leżakowej,
* blokada położenia,
* regulowany, ergonomiczny szeroki podgłówek,
* fotel wykonany z wytrzymałych lekkich stalowych rurek średnicy 20-25 mm,
* siedzisko z siateczki batyline, zawieszone na elastycznych klipsach,
* nieprzesuwająca się poprzeczka pod nogi,
* stabilne  na nierównej powierzchni.
* podłokietniki plastikowe,
* kolor: odcień grafitu
* waga: 7-8 kg
* rozmiar – po złożeniu : 96x71x17,5 cm±5CM
* rozmiar – po rozłożeniu: 83x71x113 cm±5CM
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Taśma lateksowa do ćwiczeń w rolce*** Opór – mocny  (kolor: NIEBIESKI)
* Wymiary – dł.45-50m/szer.14-15cm
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PÓŁWAŁEK REHABILITACYJNY*** tapicerowany ekoskórą
* wypełniony gąbką
* wymiary 60x19x9±1CM
 | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **podwieszka  dwustawowa do podwieszeń - osprzęt UGUL*** Podwieszka dwustawowa PELOTA
* Podwieszka z tkaniny, pikowana,
* Pelota skórzana 160x80mm±2mm, pas 40x1350mm±2MM
 | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **zagłówek do kąpieli w wannie*** zagłówek  z materiału umożliwiającego dezynfekcję środkami na bazie alkoholu
* Materiał elastyczny, nie nasiąkający WODĄ
* ergonomiczny kształt
* kolor biały
* Wymiary: grubość 3-10cm, szerokość

15-30cm, wysokość 15-25cm* mocowanie przy pomocy przyssawek
 | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Elementy stołu do masażu****7- SEGMENTOWEGO SM-E*** element o wymiarach 25x68cm±1MM
* kolor niebieski
* materiał ekoskóra
 | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY STOŁU DO MASAŻU****7- SEGMENTOWEGO SM-E*** ZAGŁÓWEK Z OTWOREM W KSZTAŁCIE GRUSZKI
* WYMIARY:
* SZEROKOŚĆ - 38-40CM
* DŁUGOŚĆ – 47-49CM
* KOLOR NIEBIESKI
* MATERIAŁ EKOSKÓRA
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY STOŁU DO MASAŻU****7- SEGMENTOWEGO SM-E*** PODŁOKIETNIK prawy i lewy (po 2 szt.)
* wymiary:
* szerokość 20-22cm,
* długość 32-34cm
* KOLOR NIEBIESKI
* MATERIAŁ EKOSKÓRA
 | **2** | **Zestaw** |  |  |  |  |
|  | **Elektroda płaska węglowo-silikonowa*** WYMIARY - 70X100MM±1MM
* OTWÓR WTYKU - 2MM
 | **20** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Torebka wiskozowa do elektrody*** Wykonana z gąbki do stosowania w zabiegach jonoforezy
* Pozwalająca na aplikację środka farmakologicznego na skórę.
* Rozmiar 100X120mm ±5MM, dostosowany do pracy z elektrodą o wymiarach 70x100 mm, wsuwaną do środka
 | **40** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Linka do ćwiczeń UGUL*** Długość 3750 mm±2MM
* do ćwiczeń: czynno-biernych, czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem
* Zakończona wzmacnianym metalem otworem na mocowanie karabinka

Wyposażona w: 2 bloczki, karabinek, regulację  długości  | **12** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **poduszka rehabilitacyjna*** powlekana  ekoskórą
* do zapewnienia pacjentowi komfortu w czasie przeprowadzania zabiegów na stole lub kozetce
* wypełnienie rozdrobnioną pianką lub gąbką
* wymiary: 40x 30cm±5CM
 | **5** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **obciążniki do elektrod*** Woreczek do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wypełniony drobnym piaskiem,
* łatwo dopasowuje się do powierzchni zabiegu.
* wymiary 22 x 30cm±3cM
 |  **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **okulary do lasera wysokoenergetycznego*** Filtr ochronny w zakresie promieniowania 180-1120 nm
* Waga 45 -55gR
* Rozstaw zauszników 150-155 mm
* Zauszniki o regulowanej długości
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Glukometr*** Metoda pomiaru - biosensoryczna
* Brak kodowania -
* Automatyczny wyrzut paska -
* Średnie z glikemii z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni
* Pamięć 450 pomiarów wraz z datą i godziną - wgląd w historię pomiarów
* Możliwość kasowania pamięci
* AST - alternatywne miejsca nakłucia -
* Alarm - przypomnienie o regularnej kontroli glikemii
* Zmiana jednostek pomiaru - mg/dl i mmol/l
* Zakres pomiaru - 20-600 mg/dl (1,1-33,3mmol/l)
* Wielkość kropli krwi - 0,7 ul
* Czas pomiaru – 5-7 sekund
* Zastosowany enzym - GOD
* Źródło zasilania: bateria
* automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności
* Automatyczne wykrywanie obecności paska testowego
* automatyczne zassanie kropli krwi do palca
* Automatyczne wykrywanie pobierania próbki krwi
* Automatyczne odliczanie czasu trwania pomiaru
* paski minimum 10 szt.
* produkt medyczny
 | **1** | **zestaw** |  |  |  |  |
|  | **Chochle do sauny**Chochla drewniana do sauny:* długość 35-45cm
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Stopień rehabilitacyjny metalowy*** Szerokość: 45-50 cm
* Wysokość: 22-24 cm
* Głębokość: 24-26 cm
* Waga: 3-4 kg
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Podwieszki do UGULa  (zestaw)*** wyposażone w zaczepy do podwieszania
* Podwieszka ud i ramion- 89x10cm–  6szt
* Podwieszka pod głowę z otworem - 54x14cm±1CM  -  2szt
* Podwieszka pod miednicę- 75x23cm±1CM   -  2szt
 | **1** | **komplet** |  |  |  |  |
|  | **Zestaw do terapii powięziowej IASTM*** ze stali chirurgicznej
* w pokrowcu
* W zestawie:
* przyrząd  wielofunkcyjny (w kształcie delfina) – 19-20cm
* przyrząd dwuręczny (kierownica)  – 44-45cm
 | **1** | **komplet** |  |  |  |  |
|  | **Bańki chińskie*** Wykonane z silikonu medycznego
* Elastyczne, przylegające do skóry
* W rozmiarach:
* 10x6cm  ±0,5CM    - 1 szt.
* 8x5cm ±0,5CM     - 1 szt.
* 6x3,5cm ±0,5CM     - 1 szt.
* 4,5x2,5cm ±0,5CM     - 1 szt.
 | **4** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PIŁKA rehabilitacyjna TYPU Bobath, Vojta Pushball*** Kształt kulisty
* wytrzymałe na duże obciążenia dynamiczne do 450 kg
* wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału
* z pompką
* średnica 95-100cm
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PIŁKA rehabilitacyjna TYPU Bobath, Vojta Pushball*** Kształt typu fasolka/orzeszek
* WYTRZYMAŁa  NA DUŻE OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE DO 350 KG
* WYKONANa  ZE SPECJALNEGO, ODPORNEGO NA ZNISZCZENIA MATERIAŁU
* z pompką
* wymiary 50-100CM
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Step do ćwiczeń fitness*** Wykonany z bardzo trwałego tworzywa
* z funkcją trenażera równowagi -
* Gumowe podkładki antypoślizgowe
* Minimalne obciążenie: 90 kg
* Wysokość 5-20cm : regulowana (3 stopnie) co 5cm±0,5CM
* Szerokość: 25-30 cm
* Długość: 75-80cm
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **LATARKA MEDYCZNA/DIAGNOSTYCZNA*** typ - długopisowa
* podwójne źródła światła (żółte, białe)-  wyłączenie niebieskiego światła
* skala źrenic - na tubusie latarki
* miarka centymetrowa w zakresie 0-4 cm na tubusie latarki
* zasilana bateriami
* moc: min.  2lm/ 10lm/ 75lm
* zasięg: min. 7/ 15/ 40 m
* wodoodporność: ipx min. 7
* zanurzenie w wodzie: do min. 2 m
* odporność na upadek: do min. 1 m
* obudowa: aluminium
* wymiary: 125-130 mm x 14-15mm x 12-13 mm
* waga: 40-50 g
* wyrób medyczny
 | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **RESUSCYTATOR  DLA DOROSŁYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU*** jednorazowego użytku
* worek samorozprężny z zaworami
* worek tlenowy z zaworem
* przewód tlenowy z końcówkami o długości min. 2 m
* maski dla dorosłego o różnych rozmiarach(S/M/L/XL)
* przeznaczony dla osób dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg
* walizka
* długi termin ważności (2028/2029)
* wyrób medyczny
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **RESUSCYTATOR DLA DZIECI*** jednorazowego użytku
* worek samo-rozprężny z zaworami
* worek tlenowy z zaworem
* przewód tlenowy z końcówkami o długości min. 2 m
* maski dla dzieci o różnych rozmiarach
* przeznaczony dla dzieci o masie ciała od 10 do 30 kg
* walizka
* długi termin ważności (2028/2029)
* wyrób medyczny
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **USTNIK DO INHALACJI**kompatybilne z  inhalatorem tajfun 1 mu1  | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Folia do okładów fango w  rolce*** Długość: 1000m±5MM
* Szerokość - 65cm±5MM
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Elektroda przyssawka do terapii podciśnieniowej** * średnica Ø60MM
* kompatybilna z urządzeniem do terapii podciśnieniowej 4000 Smart btl VAC II
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **głowice do aparatów ultradźwiękowych BTL Smart 4710*** średnica 5cm
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **GĄBKI DO ELEKTROD PODCIŚNIENIOWYCH BEZ OTWORÓW VACO 5****- Ø60MM** | **40** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **MASA FANGO*** masa złożona z  parafiny, BŁOTA WULKANICZNEGO I ZŁÓŻ BŁOTA MORSKIEGO DO OKŁADÓW CIEPŁOLECZNICZYCH
* gęsta - o wyższej lepkości,
* skład :Parafina stała 35-40%
* Fango - 42-47%
* Dodatkowe składniki 16-21%
 | **120** | **Kg.** |  |  |  |  |
|  | **Membrana do aparatu Aquavibron**membrana gumowa- grzebień trzyrzędowy | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY ZESTAWU AQUAVIBRON:*** DWA WĘŻE
* GŁOWICA WIBRACYJNA
* TULEJA Z ROZDZIELACZEM
* USZCZELNIACZE DO ZAKŁADANIA NA KRAN
* METALOWY KRUCIEC DO PODŁĄCZENIA DO KRANU
 | **2** | **Zestaw** |  |  |  |  |
|  | **Fartuch ochronny gumowy*** tkanina - odporna na tłuszcze, oleje i ich pochodne oraz środki dezynfekujące
* gramatura 700 g/m2(+/-5%)
* zakładany na szyję
* wiązany na paski z tyłu
* Długość 120-130 cm
* Szerokość 110-120 cm
 | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **DREWNIAKI /CHODAKI ORTOPEDYCZNE*** Cholewka - Naturalna skóra
* Bieżnik-Antypoślizgowa guma
* Kolor spodów- Drewno lipowe
* Wysokość obcasa- 5-5.5 cm
* Grubość podeszwy 2-2.5 cm
* Obcas - z drewna lipowego
* Rozmiary:

- 37 – 3 pary- 39 – 3 pary- 41 – 3 pary- 43 – 3 pary- 45 – 3 pary | **15** | **par** |  |  |  |  |
|  | **Minutnik*** minutnik elektroniczny
* zasilanie – baterie AA lub AAA
* wyświetlacz lcd
* odliczanie do tyłu, odmierzanie czasu
* maksymalny czas ustawienia - 99,59min
* pamięć ostatniej wartości
* czas trwania alarmu 60-70sek.
* wymiary:
* szerokość 6-8cm
* wysokość 5-6cm
* grubość 2-3cm
* wysokość cyfr: minimum 1cm
* możliwość umocowania poprzez klamerkę  i  magnes
* możliwość postawienia na płaskiej powierzchni
 | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **opaska uciskowa*** staza automatyczna do pobierania krwi
* szybkie zakładanie i zwalnianie blokady
* z mechanizmem zwalniającym
* łatwa obsługa jedną ręką
* materiał: poliamid
* wyrób medyczny
 | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **CIŚNIENIOMIERZ  ELEKTRONICZNY****NARAMIENNY** * do pomiaru ciśnienia    i  tętna
* uniwersalny mankiet m/l (22-33 cm ±2cm)
* elektroniczny wyświetlacz
* zakres pomiarowy: ciśnienia 20-300mmhg
* zakres pomiarowy: pulsu 40-200 uderzeń/min
* zapamiętywanie min 60 pomiarów
* funkcja czasu i daty
* rozpoznawanie arytmii serca
* kolor biały
* zasilanie: zasilacz plus baterie
* wyrób medyczny
 | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **TERMOMETR medyczny BEZKONTAKTOWY*** Bezdotykowy pomiar w czasie 3-5sekund
* Zakres pomiarowy: 0 - 100,0 °C
* Dokładność pomiaru: ±0,2 °C między 36,0 a 39,0 °C
* odległość pomiaru  4-5 cm
* Światło śledzące
* alarm gorączki
* podświetlany wyświetlacz z datą i godziną
* 30 pamięci danych (przechowywanych z datą/godziną)
* Kontrola dźwięku (wł./wył.)
* futerał do przechowywania
* Wyrób medyczny
* Wymiary 141mm x 43mm x 37mm ±0,5  mm
* Waga: 90g-100g
* zasilanie bateria
* kolor biały
* wyrób medyczny
 | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Urządzenie do EMG i elektrostymulacji****z biofeedback** * urządzenie dwukanałowe
* 2 tryby stymulacji: ETS i STIM
* biofeedback EMG: test oraz trening
* gry do treningu EMG(minimum 6)
* duży, kolorowy wyświetlacz LCD
* obsługa przy użyciu przycisków
* gotowe programy(minimum 20
* możliwość edycji programów
* opcja rejestru leczenia

**dodatkowe wyposażenie*** elektrody samoprzylepne - 3 pary
* sonda dopochwowa - 1 szt.
* przewody elektrodowe - 2 szt.
* przewód sygnałowy - 1 szt.
* przewód USB - 1 szt.

**Dane techniczne:*** zasilanie: Akumulator litowy 7.4V DC/1200mAh/ baterie
* Standard połączenia elektrod: pin 2mm
* Napięcie wyjściowe: 90 V
* Częstotliwość:2-100 Hz

Wyrób medyczny | **1** | **Zestaw** |  |  |  |  |
|  **42.** | **Sonda/elektroda do elektrostymulacji dopochwowej profilowana*** Dł**u**gość:7.5 - 7.8 cm
* Średnica:2.6 - 2.8 cm
* Rodzaj połączenia:pin2mm
 | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  **43.** | **elektrody samoprzylepne do elektrostymulacji*** wielokrotnego użytku
* do urządzeń tens, emg
* połączenie przez wtyczkę pin 2mm
 | **50** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  **44.** | **lubrykant w żelu*** sterylny, uniwersalny lubrykant w postaci żelu nawilżającego
* neutralne pH
* do jednorazowego zastosowania.
* rozpuszczalny w wodzie,
* pozbawiony substancji klejących, tłuszczowych
* Nie powoduje uszkodzeń materiałów z metalu/gumy
* bezpieczny w kontakcie z ludzka tkanką
* pakowany w saszetkach 4-5g
* do badań/zabiegów urologicznych
* produkt medyczny
 | **50** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  **45.** | **lupa /szkło powiększające*** z rączką
* Powiększenie soczewki podstawowej (moc optyczna): 2x (4 dioptrie)
* Powiększenie soczewki wbudowanej (moc optyczna): 6x (20 dioptrii)
* średnica soczewki podstawowej: 130mm
* średnica soczewki wbudowanej: 25mm
* podświetlana- Oświetlenie: LED- BARWA: BIAŁA
* Zasilanie: bateria
* Wymiary: 260x150x29mm±10 MM

 **Masa max.: 170g** | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **46.**  | **Skaner żył**Urządzenie do lokalizacji żył powierzchniowych na skórze pacjentaPosiada:* możliwość robienia i przechowywania zdjęć obrazowanych żył.
* dwa niezależne źródła światła.
* tryb pomiaru głębokości położenia żył.
* możliwość przesłania zrobionych zdjęć z urządzenia do komputera zewnętrznego.
* Kolorowy wyświetlacz LCD.
* akumulator umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego do co najmniej 3 godz. z ładowarką
* co najmniej 3 dostępne rozmiary wyświetlania odpowiednie dla dorosłych, dzieci i noworodków.
* co najmniej 5 poziomów jasności wyświetlany obraz ustawiamy do najbardziej komfortowej jasności.
* Odwrócenie kolorów, pozwalające zmniejszyć interferencję włosów na skórze i rozjaśnić naczynia krwionośne.
* Tryb wzmocnienia obrazu zwiększający przejrzystość wykrywania naczyń krwionośnych.
* wyrób medyczny

Dane techniczne: * Fale podczerwieni: 760-940nm
* Głębokość wykrywania: 0-10mm
* dystans projekcji: 18-30cm
* Dokładność projekcji żył: ±0.3mm
* Generowany hałas: ≤35B
* Waga urządzenia: 450-500g
* Wymiary: 24cm x 6cm x 6cm± 2 cm
 | **1** | **Komplet** |  |  |  |  |
|   | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |   |

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

Słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

Brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

Słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

*Powyższe wartości należy wprowadzić do OFERTY*

*Miejscowość \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_roku.*

*...............................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)*