Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

**SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY**

**Urządzenia i akcesoria rehabilitacyjne, medyczne i pomocnicze**   
**Wykaz asortymentowo - ilościowy przedmiotu zamówienia.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa netto       [zł]** | **VAT    w [%]** | **Wartość** | **Wartość** |
| **netto zł** | **brutto zł** |
|  | **LEŻAK DO JASKINI SOLNEJ  lafuma**   * składany fotel relaksacyjny, siedzisko wykonane z siateczki odpornej na czynniki zewnętrzne (materiał    połączenie polyestru z pcv)   * Odporność na zmiany koloru pod wpływem UV. * łatwa pielęgnacja. * mechanizm regulacji nachylenia z zastosowaniem drążków teleskopowych i blokady w wybranej pozycji. * wszystkie użyte materiały odporne na długotrwałe działanie wilgoci. * płynna regulacja oparcia i podnóżka od pozycji siedzącej do leżakowej, * blokada położenia, * regulowany, ergonomiczny szeroki podgłówek, * fotel wykonany z wytrzymałych lekkich stalowych rurek średnicy 20-25 mm, * siedzisko z siateczki batyline, zawieszone na elastycznych klipsach, * nieprzesuwająca się poprzeczka pod nogi, * stabilne  na nierównej powierzchni. * podłokietniki plastikowe, * kolor: odcień grafitu * waga: 7-8 kg * rozmiar – po złożeniu : 96x71x17,5 cm±5CM * rozmiar – po rozłożeniu: 83x71x113 cm±5CM | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Taśma lateksowa do ćwiczeń w rolce**   * Opór – mocny  (kolor: NIEBIESKI) * Wymiary – dł.45-50m/szer.14-15cm | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PÓŁWAŁEK REHABILITACYJNY**   * tapicerowany ekoskórą * wypełniony gąbką * wymiary 60x19x9±1CM | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **podwieszka  dwustawowa do podwieszeń - osprzęt UGUL**   * Podwieszka dwustawowa PELOTA * Podwieszka z tkaniny, pikowana, * Pelota skórzana 160x80mm±2mm, pas 40x1350mm±2MM | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **zagłówek do kąpieli w wannie**   * zagłówek  z materiału umożliwiającego dezynfekcję środkami na bazie alkoholu * Materiał elastyczny, nie nasiąkający WODĄ * ergonomiczny kształt * kolor biały * Wymiary: grubość 3-10cm, szerokość   15-30cm, wysokość 15-25cm   * mocowanie przy pomocy przyssawek | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Elementy stołu do masażu**  **7- SEGMENTOWEGO SM-E**   * element o wymiarach 25x68cm±1MM * kolor niebieski * materiał ekoskóra | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY STOŁU DO MASAŻU**  **7- SEGMENTOWEGO SM-E**   * ZAGŁÓWEK Z OTWOREM W KSZTAŁCIE GRUSZKI * WYMIARY: * SZEROKOŚĆ - 38-40CM * DŁUGOŚĆ – 47-49CM * KOLOR NIEBIESKI * MATERIAŁ EKOSKÓRA | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY STOŁU DO MASAŻU**  **7- SEGMENTOWEGO SM-E**   * PODŁOKIETNIK prawy i lewy (po 2 szt.) * wymiary: * szerokość 20-22cm, * długość 32-34cm * KOLOR NIEBIESKI * MATERIAŁ EKOSKÓRA | **2** | **Zestaw** |  |  |  |  |
|  | **Elektroda płaska węglowo-silikonowa**   * WYMIARY - 70X100MM±1MM * OTWÓR WTYKU - 2MM | **20** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Torebka wiskozowa do elektrody**   * Wykonana z gąbki do stosowania w zabiegach jonoforezy * Pozwalająca na aplikację środka farmakologicznego na skórę. * Rozmiar 100X120mm ±5MM, dostosowany do pracy z elektrodą o wymiarach 70x100 mm, wsuwaną do środka | **40** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Linka do ćwiczeń UGUL**   * Długość 3750 mm±2MM * do ćwiczeń: czynno-biernych, czynnych w odciążeniu, czynnych z oporem * Zakończona wzmacnianym metalem otworem na mocowanie karabinka   Wyposażona w: 2 bloczki, karabinek, regulację  długości | **12** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **poduszka rehabilitacyjna**   * powlekana  ekoskórą * do zapewnienia pacjentowi komfortu w czasie przeprowadzania zabiegów na stole lub kozetce * wypełnienie rozdrobnioną pianką lub gąbką * wymiary: 40x 30cm±5CM | **5** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **obciążniki do elektrod**   * Woreczek do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wypełniony drobnym piaskiem, * łatwo dopasowuje się do powierzchni zabiegu. * wymiary 22 x 30cm±3cM | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **okulary do lasera wysokoenergetycznego**   * Filtr ochronny w zakresie promieniowania 180-1120 nm * Waga 45 -55gR * Rozstaw zauszników 150-155 mm * Zauszniki o regulowanej długości | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Glukometr**   * Metoda pomiaru - biosensoryczna * Brak kodowania - * Automatyczny wyrzut paska - * Średnie z glikemii z 7, 14, 21, 28, 60 i 90 dni * Pamięć 450 pomiarów wraz z datą i godziną - wgląd w historię pomiarów * Możliwość kasowania pamięci * AST - alternatywne miejsca nakłucia - * Alarm - przypomnienie o regularnej kontroli glikemii * Zmiana jednostek pomiaru - mg/dl i mmol/l * Zakres pomiaru - 20-600 mg/dl (1,1-33,3mmol/l) * Wielkość kropli krwi - 0,7 ul * Czas pomiaru – 5-7 sekund * Zastosowany enzym - GOD * Źródło zasilania: bateria * automatyczne wyłączenie po 3 minutach bezczynności * Automatyczne wykrywanie obecności paska testowego * automatyczne zassanie kropli krwi do palca * Automatyczne wykrywanie pobierania próbki krwi * Automatyczne odliczanie czasu trwania pomiaru * paski minimum 10 szt. * produkt medyczny | **1** | **zestaw** |  |  |  |  |
|  | **Chochle do sauny**  Chochla drewniana do sauny:   * długość 35-45cm | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Stopień rehabilitacyjny metalowy**   * Szerokość: 45-50 cm * Wysokość: 22-24 cm * Głębokość: 24-26 cm * Waga: 3-4 kg | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Podwieszki do UGULa  (zestaw)**   * wyposażone w zaczepy do podwieszania * Podwieszka ud i ramion- 89x10cm–  6szt * Podwieszka pod głowę z otworem - 54x14cm±1CM  -  2szt * Podwieszka pod miednicę- 75x23cm±1CM   -  2szt | **1** | **komplet** |  |  |  |  |
|  | **Zestaw do terapii powięziowej IASTM**   * ze stali chirurgicznej * w pokrowcu * W zestawie: * przyrząd  wielofunkcyjny (w kształcie delfina) – 19-20cm * przyrząd dwuręczny (kierownica)  – 44-45cm | **1** | **komplet** |  |  |  |  |
|  | **Bańki chińskie**   * Wykonane z silikonu medycznego * Elastyczne, przylegające do skóry * W rozmiarach: * 10x6cm  ±0,5CM    - 1 szt. * 8x5cm ±0,5CM     - 1 szt. * 6x3,5cm ±0,5CM     - 1 szt. * 4,5x2,5cm ±0,5CM     - 1 szt. | **4** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PIŁKA rehabilitacyjna TYPU Bobath, Vojta Pushball**   * Kształt kulisty * wytrzymałe na duże obciążenia dynamiczne do 450 kg * wykonane ze specjalnego, odpornego na zniszczenia materiału * z pompką * średnica 95-100cm | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **PIŁKA rehabilitacyjna TYPU Bobath, Vojta Pushball**   * Kształt typu fasolka/orzeszek * WYTRZYMAŁa  NA DUŻE OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE DO 350 KG * WYKONANa  ZE SPECJALNEGO, ODPORNEGO NA ZNISZCZENIA MATERIAŁU * z pompką * wymiary 50-100CM | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Step do ćwiczeń fitness**   * Wykonany z bardzo trwałego tworzywa * z funkcją trenażera równowagi - * Gumowe podkładki antypoślizgowe * Minimalne obciążenie: 90 kg * Wysokość 5-20cm : regulowana (3 stopnie) co 5cm±0,5CM * Szerokość: 25-30 cm * Długość: 75-80cm | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **LATARKA MEDYCZNA/DIAGNOSTYCZNA**   * typ - długopisowa * podwójne źródła światła (żółte, białe)-  wyłączenie niebieskiego światła * skala źrenic - na tubusie latarki * miarka centymetrowa w zakresie 0-4 cm na tubusie latarki * zasilana bateriami * moc: min.  2lm/ 10lm/ 75lm * zasięg: min. 7/ 15/ 40 m * wodoodporność: ipx min. 7 * zanurzenie w wodzie: do min. 2 m * odporność na upadek: do min. 1 m * obudowa: aluminium * wymiary: 125-130 mm x 14-15mm x 12-13 mm * waga: 40-50 g * wyrób medyczny | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **RESUSCYTATOR  DLA DOROSŁYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**   * jednorazowego użytku * worek samorozprężny z zaworami * worek tlenowy z zaworem * przewód tlenowy z końcówkami o długości min. 2 m * maski dla dorosłego o różnych rozmiarach(S/M/L/XL) * przeznaczony dla osób dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg * walizka * długi termin ważności (2028/2029) * wyrób medyczny | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **RESUSCYTATOR DLA DZIECI**   * jednorazowego użytku * worek samo-rozprężny z zaworami * worek tlenowy z zaworem * przewód tlenowy z końcówkami o długości min. 2 m * maski dla dzieci o różnych rozmiarach * przeznaczony dla dzieci o masie ciała od 10 do 30 kg * walizka * długi termin ważności (2028/2029) * wyrób medyczny | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **USTNIK DO INHALACJI**  kompatybilne z  inhalatorem tajfun 1 mu1 | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Folia do okładów fango w  rolce**   * Długość: 1000m±5MM * Szerokość - 65cm±5MM | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Elektroda przyssawka do terapii podciśnieniowej**   * średnica Ø60MM * kompatybilna z urządzeniem do terapii podciśnieniowej 4000 Smart btl VAC II | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **głowice do aparatów ultradźwiękowych BTL Smart 4710**   * średnica 5cm | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **GĄBKI DO ELEKTROD PODCIŚNIENIOWYCH BEZ OTWORÓW VACO 5**  **- Ø60MM** | **40** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **MASA FANGO**   * masa złożona z  parafiny, BŁOTA WULKANICZNEGO I ZŁÓŻ BŁOTA MORSKIEGO DO OKŁADÓW CIEPŁOLECZNICZYCH * gęsta - o wyższej lepkości, * skład :Parafina stała 35-40% * Fango - 42-47% * Dodatkowe składniki 16-21% | **120** | **Kg.** |  |  |  |  |
|  | **Membrana do aparatu Aquavibron**  membrana gumowa- grzebień trzyrzędowy | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **ELEMENTY ZESTAWU AQUAVIBRON:**   * DWA WĘŻE * GŁOWICA WIBRACYJNA * TULEJA Z ROZDZIELACZEM * USZCZELNIACZE DO ZAKŁADANIA NA KRAN * METALOWY KRUCIEC DO PODŁĄCZENIA DO KRANU | **2** | **Zestaw** |  |  |  |  |
|  | **Fartuch ochronny gumowy**   * tkanina - odporna na tłuszcze, oleje i ich pochodne oraz środki dezynfekujące * gramatura 700 g/m2(+/-5%) * zakładany na szyję * wiązany na paski z tyłu * Długość 120-130 cm * Szerokość 110-120 cm | **3** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **DREWNIAKI /CHODAKI ORTOPEDYCZNE**   * Cholewka - Naturalna skóra * Bieżnik-Antypoślizgowa guma * Kolor spodów- Drewno lipowe * Wysokość obcasa- 5-5.5 cm * Grubość podeszwy 2-2.5 cm * Obcas - z drewna lipowego * Rozmiary:   - 37 – 3 pary  - 39 – 3 pary  - 41 – 3 pary  - 43 – 3 pary  - 45 – 3 pary | **15** | **par** |  |  |  |  |
|  | **Minutnik**   * minutnik elektroniczny * zasilanie – baterie AA lub AAA * wyświetlacz lcd * odliczanie do tyłu, odmierzanie czasu * maksymalny czas ustawienia - 99,59min * pamięć ostatniej wartości * czas trwania alarmu 60-70sek. * wymiary: * szerokość 6-8cm * wysokość 5-6cm * grubość 2-3cm * wysokość cyfr: minimum 1cm * możliwość umocowania poprzez klamerkę  i  magnes * możliwość postawienia na płaskiej powierzchni | **10** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **opaska uciskowa**   * staza automatyczna do pobierania krwi * szybkie zakładanie i zwalnianie blokady * z mechanizmem zwalniającym * łatwa obsługa jedną ręką * materiał: poliamid * wyrób medyczny | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **CIŚNIENIOMIERZ  ELEKTRONICZNY**  **NARAMIENNY**   * do pomiaru ciśnienia    i  tętna * uniwersalny mankiet m/l (22-33 cm ±2cm) * elektroniczny wyświetlacz * zakres pomiarowy: ciśnienia 20-300mmhg * zakres pomiarowy: pulsu 40-200 uderzeń/min * zapamiętywanie min 60 pomiarów * funkcja czasu i daty * rozpoznawanie arytmii serca * kolor biały * zasilanie: zasilacz plus baterie * wyrób medyczny | **6** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **TERMOMETR medyczny BEZKONTAKTOWY**   * Bezdotykowy pomiar w czasie 3-5sekund * Zakres pomiarowy: 0 - 100,0 °C * Dokładność pomiaru: ±0,2 °C między 36,0 a 39,0 °C * odległość pomiaru  4-5 cm * Światło śledzące * alarm gorączki * podświetlany wyświetlacz z datą i godziną * 30 pamięci danych (przechowywanych z datą/godziną) * Kontrola dźwięku (wł./wył.) * futerał do przechowywania * Wyrób medyczny * Wymiary 141mm x 43mm x 37mm ±0,5  mm * Waga: 90g-100g * zasilanie bateria * kolor biały * wyrób medyczny | **2** | **Szt.** |  |  |  |  |
|  | **Urządzenie do EMG i elektrostymulacji**  **z biofeedback**   * urządzenie dwukanałowe * 2 tryby stymulacji: ETS i STIM * biofeedback EMG: test oraz trening * gry do treningu EMG(minimum 6) * duży, kolorowy wyświetlacz LCD * obsługa przy użyciu przycisków * gotowe programy(minimum 20 * możliwość edycji programów * opcja rejestru leczenia   **dodatkowe wyposażenie**   * elektrody samoprzylepne - 3 pary * sonda dopochwowa - 1 szt. * przewody elektrodowe - 2 szt. * przewód sygnałowy - 1 szt. * przewód USB - 1 szt.   **Dane techniczne:**   * zasilanie: Akumulator litowy 7.4V DC/1200mAh/ baterie * Standard połączenia elektrod: pin 2mm * Napięcie wyjściowe: 90 V * Częstotliwość:2-100 Hz   Wyrób medyczny | **1** | **Zestaw** |  |  |  |  |
| **42.** | **Sonda/elektroda do elektrostymulacji dopochwowej profilowana**   * Dł**u**gość:7.5 - 7.8 cm * Średnica:2.6 - 2.8 cm * Rodzaj połączenia:pin2mm | **30** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **43.** | **elektrody samoprzylepne do elektrostymulacji**   * wielokrotnego użytku * do urządzeń tens, emg * połączenie przez wtyczkę pin 2mm | **50** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **44.** | **lubrykant w żelu**   * sterylny, uniwersalny lubrykant w postaci żelu nawilżającego * neutralne pH * do jednorazowego zastosowania. * rozpuszczalny w wodzie, * pozbawiony substancji klejących, tłuszczowych * Nie powoduje uszkodzeń materiałów z metalu/gumy * bezpieczny w kontakcie z ludzka tkanką * pakowany w saszetkach 4-5g * do badań/zabiegów urologicznych * produkt medyczny | **50** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **45.** | **lupa /szkło powiększające**   * z rączką * Powiększenie soczewki podstawowej (moc optyczna): 2x (4 dioptrie) * Powiększenie soczewki wbudowanej (moc optyczna): 6x (20 dioptrii) * średnica soczewki podstawowej: 130mm * średnica soczewki wbudowanej: 25mm * podświetlana- Oświetlenie: LED- BARWA: BIAŁA * Zasilanie: bateria * Wymiary: 260x150x29mm±10 MM   **Masa max.: 170g** | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **46.** | **Skaner żył**  Urządzenie do lokalizacji żył powierzchniowych na skórze pacjenta  Posiada:   * możliwość robienia i przechowywania zdjęć obrazowanych żył. * dwa niezależne źródła światła. * tryb pomiaru głębokości położenia żył. * możliwość przesłania zrobionych zdjęć z urządzenia do komputera zewnętrznego. * Kolorowy wyświetlacz LCD. * akumulator umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego do co najmniej 3 godz. z ładowarką * co najmniej 3 dostępne rozmiary wyświetlania odpowiednie dla dorosłych, dzieci i noworodków. * co najmniej 5 poziomów jasności wyświetlany obraz ustawiamy do najbardziej komfortowej jasności. * Odwrócenie kolorów, pozwalające zmniejszyć interferencję włosów na skórze i rozjaśnić naczynia krwionośne. * Tryb wzmocnienia obrazu zwiększający przejrzystość wykrywania naczyń krwionośnych. * wyrób medyczny   Dane techniczne:   * Fale podczerwieni: 760-940nm * Głębokość wykrywania: 0-10mm * dystans projekcji: 18-30cm * Dokładność projekcji żył: ±0.3mm * Generowany hałas: ≤35B * Waga urządzenia: 450-500g * Wymiary: 24cm x 6cm x 6cm± 2 cm | **1** | **Komplet** |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

Słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

Brutto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

Słownie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł,

*Powyższe wartości należy wprowadzić do OFERTY*

*Miejscowość \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_roku.*

*...............................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)*